| ул. Свободы, 15, Россия, Нижний Новгород, 603003 Тел./факс: (831) 296-62-20, e-mail: info@and-tc.ru; http: www.and-tc.ru |
| --- |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА из ЗМРГ |
| Заказчик / объект |  |
| Контактное лицо / должность |  |
| Контактные сведения |  |
| Наименование установки |  |
| Технологическая позиция № |  |
| Назначение |  |
| Ограничения по габаритам, ДхШхВ, мм |  |
| Присоединительные патрубки Ду, мм |  |  |  |  |
|  | Рабочие характеристики |
| Контур | Межтрубное пространство | Трубное пространство |
| Направление потока | Вход | Выход | Вход | Выход |
| Наименование среды |  |  |
| Коррозионные соединения, % масс. |  |  |
| Общий массовый расход, кг/ч |  |  |
| Общий объемный расход при раб. усл., м3/ч |  |
| Объемный расход, приведенный к н.у., нм3/ч |  |
| Всего жидкости, кг/ч |  |  |  |  |
| Всего паров (газов), кг/ч |  |  |  |  |
| Неконденсируемые газы на входе, кг/ч |  |  |
| Тепловая мощность процесса, кВт |  |
| Рабочая температура, °С |  |  |  |  |
| Рабочее давление, кгс/см2 (изб.) |  |  |
| Допустимый перепад давления, кгс/см2 |  |  |
| Расчетная температура, °С |  |  |
| Расчетное давление, кгс/см2 (изб.) |  |  |
| Жидкость* | Плотность, кг/м3 |  |  |  |  |
|  | Удельная теплоемкость, кДж/кг·К |  |  |  |  |
|  | Теплопроводность, Вт/м·К |  |  |  |  |
|  | Динамическая вязкость, сПз |  |  |  |  |
| Пары * (газы) | Плотность, кг/м3 |  |  |  |  |
|  | Удельная теплоемкость, кДж/кг·К |  |  |  |  |
|  | Теплопроводность, Вт/м·К |  |  |  |  |
|  | Динамическая вязкость, сПз |  |  |  |  |
| Точка росы, °С |  |  |
| Скрытая теплота, кДж/кг |  |  |
| Сопротивление загрязнений, м2·К/Вт |  |  |
| Требуемый запас пов. теплообмена, % |  |
| Примечания, особые требования |

* при отсутствии теплофизических свойств продукта в интервале рабочих температур и давлений требуется предоставить таблицу энтальпий процесса и компонентный состав продукта